## Лист1
id | Name | Type | grp | addr | mask | Name_1 | id_1 | OutOfWork
25092 | [Ильенко] ЛР 330 Черкесск ф.А | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 0 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25092 | 0
25093 | [Ильенко] ЛР 330 Черкесск ф.В | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 1 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25093 | 1
25094 | [Ильенко] ЛР 330 Черкесск ф.С | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 2 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25094 | 2
25095 | [Ильенко] ЗНК ЛР 330 Черкесск ф.А | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 3 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25095 | 3
25096 | [Ильенко] ЗНК ЛР 330 Черкесск ф.В | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 4 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25096 | 4
25097 | [Ильенко] ЗНК ЛР 330 Черкесск ф.С | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 5 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25097 | 5
25098 | [Ильенко] ЗНЛ ЛР 330 Черкесск ф.А | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 6 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25098 | 6
25099 | [Ильенко] ЗНЛ ЛР 330 Черкесск ф.В | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 7 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25099 | 7
25100 | [Ильенко] ЗНЛ ЛР 330 Черкесск ф.С | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 8 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25100 | 8
24952 | [Ильенко] ЛР-1-330 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 9 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24952 | 9
24977 | [Ильенко] ЗНВ ЛР-1-330 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 10 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24977 | 10
24976 | [Ильенко] ЗНС ЛР-1-ЗЗ0 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 11 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24976 | 11
24954 | [Ильенко] ШР-1-330 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 12 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24954 | 12
24978 | [Ильенко] ЗНВ ШР-1-330 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 13 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24978 | 13
24979 | [Ильенко] ЗНШ ШР-1-330 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 14 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24979 | 14
25101 | [Ильенко] В-1-330 Черкесск ф.А | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 15 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25101 | 15
25102 | [Ильенко] В-1-330 Черкесск ф.В | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 16 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25102 | 16
25103 | [Ильенко] В-1-330 Черкесск ф.С | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 17 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25103 | 17
24956 | [Ильенко] КР 330 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 18 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24956 | 18
24980 | [Ильенко] ЗНК КР 330 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 19 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24980 | 19
24951 | [Ильенко] ЛР-2-330 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 20 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24951 | 20
24974 | [Ильенко] ЗНВ ЛР-2-330 Черкееск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 21 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24974 | 21
24975 | [Ильенко] ЗНС ЛР-2-ЗЗ0 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 22 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24975 | 22
24949 | [Ильенко] ШР-2-330 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 23 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24949 | 23
24973 | [Ильенко] ЗНВ ШР-2-330 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 24 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24973 | 24
24972 | [Ильенко] ЗНШ ШР-2-330 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 25 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24972 | 25
25104 | [Ильенко] В-2-330 Черкесск ф.А | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 26 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25104 | 26
25105 | [Ильенко] В-2-330 Черкесск ф.В | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 27 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25105 | 27
25106 | [Ильенко] В-2-330 Черкесск ф.С | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 28 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25106 | 28
25107 | [Ильенко] ЛР 330 Баксан ф.А | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 29 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25107 | 29
25108 | [Ильенко] ЛР 330 Баксан ф.В | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 30 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25108 | 30
25109 | [Ильенко] ЛР 330 Баксан ф.С | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 31 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25109 | 31
25110 | [Ильенко] ЗНК ЛР 330 Баксан ф.А | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 32 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25110 | 32
25111 | [Ильенко] ЗНК ЛР 330 Баксан ф.В | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 33 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25111 | 33
25112 | [Ильенко] ЗНК ЛР 330 Баксан ф.С | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 34 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25112 | 34
25113 | [Ильенко] ЗНЛ ЛР 330 Баксан ф.А | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 35 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25113 | 35
25114 | [Ильенко] ЗНЛ ЛР 330 Баксан ф.В | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 36 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25114 | 36
25115 | [Ильенко] ЗНЛ ЛР 330 Баксан ф.С | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 37 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25115 | 37
24945 | [Ильенко] КР 330 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 38 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24945 | 38
24968 | [Ильенко] ЗНК КР 330 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 39 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24968 | 39
24940 | [Ильенко] ЛР-1-330 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 40 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24940 | 40
24964 | [Ильенко] ЗНВ ЛР-1-330 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 41 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24964 | 41
24963 | [Ильенко] ЗНС ЛР-1-330 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 42 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24963 | 42
24942 | [Ильенко] ШР-1-330 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 43 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24942 | 43
24965 | [Ильенко] ЗНВ ШР-1-330 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 44 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24965 | 44
24966 | [Ильенко] ЗНШ ШР-1-330 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 45 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24966 | 45
25116 | [Ильенко] В-1-330 Баксан ф.А | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 46 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25116 | 46
25117 | [Ильенко] В-1-330 Баксан ф.В | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 47 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25117 | 47
25118 | [Ильенко] В-1-330 Баксан ф.С | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 48 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25118 | 48
24939 | [Ильенко] ЛР-2-330 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 49 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24939 | 49
24961 | [Ильенко] ЗНВ ЛР-2-330 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 50 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24961 | 50
24962 | [Ильенко] ЗНС ЛР-2-330 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 51 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24962 | 51
24937 | [Ильенко] ШР-2-330 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 52 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24937 | 52
24960 | [Ильенко] ЗНВ ШР-2-330 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 53 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24960 | 53
24959 | [Ильенко] ЗНШ ШР-2-330 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 54 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24959 | 54
25119 | [Ильенко] В-2-330 Баксан ф.А | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 55 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25119 | 55
25120 | [Ильенко] В-2-330 Баксан ф.В | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 56 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25120 | 56
25121 | [Ильенко] В-2-330 Баксан ф.С | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 57 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25121 | 57
24943 | [Ильенко] ТР 330 АТ-1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 58 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24943 | 58
24967 | [Ильенко] ЗНТ ТР 330 АТ-1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 59 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24967 | 59
24947 | [Ильенко] РТН-1-330 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 60 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24947 | 60
24970 | [Ильенко] ЗНТ РТН-1-330 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 61 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24970 | 61
24946 | [Ильенко] РТН-2-330 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 62 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24946 | 62
24969 | [Ильенко] ЗНТ РТН-2-330 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 63 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24969 | 63
24948 | [Ильенко] ТР 330 АТ-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 64 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24948 | 64
24971 | [Ильенко] ЗНТ ТР 330 АТ-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 65 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24971 | 65
24983 | [Ильенко] ШР-1-110-Т-1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 66 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24983 | 66
25028 | [Ильенко] ЗНВ ШР-1-110 Т-1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 67 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25028 | 67
25029 | [Ильенко] ЗНВ ТР 110 Т-1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 68 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25029 | 68
24985 | [Ильенко] ТР 110 Т-1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 69 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24985 | 69
25030 | [Ильенко] ЗНТ ТР 110 Т-1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 70 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25030 | 70
24984 | [Ильенко] В 110 Т-1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 71 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24984 | 71
24993 | [Ильенко] ШР-1-110 Парковая | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 72 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24993 | 72
25036 | [Ильенко] ЗНВ ШР-1-110 Парковая | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 73 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25036 | 73
25035 | [Ильенко] ЗНВ КР 110 Парковая | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 74 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25035 | 74
24991 | [Ильенко] КР 110 Парковая | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 75 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24991 | 75
25034 | [Ильенко] ЗНК КР 110 Парковая | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 76 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25034 | 76
24992 | [Ильенко] В 110 Парковая | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 77 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24992 | 77
24990 | [Ильенко] ЛР 110 Парковая | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 78 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24990 | 78
25032 | [Ильенко] ЗНК ЛР 110 Парковая | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 79 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25032 | 79
25033 | [Ильенко] ЗНЛ ЛР 110 Парковая | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 80 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25033 | 80
24986 | [Ильенко] ШР-2-110-Т-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 81 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24986 | 81
25037 | [Ильенко] ЗНВ ШР-2-110 Т-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 82 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25037 | 82
25038 | [Ильенко] ЗНВ ТР 110 Т-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 83 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25038 | 83
24988 | [Ильенко] ТР 110 Т-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 84 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24988 | 84
25039 | [Ильенко] ЗНТ ТР 110 Т-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 85 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25039 | 85
24987 | [Ильенко] В 110 Т-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 86 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24987 | 86
24998 | [Ильенко] ШР-1-110 Зеленогорская №1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 87 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24998 | 87
25044 | [Ильенко] ЗНВ ШР-1-110 Зеленогорская №1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 88 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25044 | 88
25043 | [Ильенко] ЗНВ КР 110 Зеленогорская №1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 89 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25043 | 89
24996 | [Ильенко] КР 110 Зеленогорская №1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 90 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24996 | 90
25042 | [Ильенко] ЗНК КР 110 Зеленогорская №1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 91 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25042 | 91
24997 | [Ильенко] В 110 Зеленогорская №1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 92 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24997 | 92
24995 | [Ильенко] ЛР 110 Зеленогорская №1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 93 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24995 | 93
25041 | [Ильенко] ЗНК ЛР 110 Зеленогорская №1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 94 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25041 | 94
25040 | [Ильенко] ЗНЛ ЛР 110 Зеленогорская №1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 95 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25040 | 95
25004 | [Ильенко] ШР-2-110 Зеленогорская №2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 96 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25004 | 96
25051 | [Ильенко] ЗНВ ШР-2-110 Зеленогорская №2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 97 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25051 | 97
25050 | [Ильенко] ЗНВ КР 110 Зеленогорская №2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 98 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25050 | 98
25002 | [Ильенко] КР 110 Зеленогорская №2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 99 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25002 | 99
25049 | [Ильенко] ЗНК КР 110 Зеленогорская №2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 100 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25049 | 100
25003 | [Ильенко] В 110 Зеленогорская №2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 101 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25003 | 101
25001 | [Ильенко] ЛР 110 Зеленогорская №2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 102 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25001 | 102
25048 | [Ильенко] ЗНК ЛР 110 Зеленогорская №2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 103 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25048 | 103
25047 | [Ильенко] ЗНЛ ЛР 110 Зеленогорская №2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 104 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25047 | 104
25006 | [Ильенко] ШР-2- 110 СВ | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 105 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25006 | 105
25056 | [Ильенко] ЗНВ ШР-2-110 СВ | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 106 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25056 | 106
25055 | [Ильенко] ЗНВ ШР-1-110 СВ | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 107 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25055 | 107
25008 | [Ильенко] ШР-1-110 СВ | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 108 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25008 | 108
25054 | [Ильенко] ЗНШ ШР-1-110 СВ | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 109 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25054 | 109
25057 | [Ильенко] ЗНШ ШР-2-110 СВ | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 110 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25057 | 110
25007 | [Ильенко] СВ 110 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 111 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25007 | 111
25013 | [Ильенко] ШР-2-110 Ессентуки-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 112 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25013 | 112
25061 | [Ильенко] ЗНВ ШР-2-110 Ессентуки-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 113 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25061 | 113
25062 | [Ильенко] ЗНВ КР 110 Ессентуки-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 114 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25062 | 114
25011 | [Ильенко] КР 110 Ессентуки-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 115 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25011 | 115
25063 | [Ильенко] ЗНК КР 110 Ессентуки-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 116 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25063 | 116
25012 | [Ильенко] В 110 Ессентуки-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 117 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25012 | 117
25010 | [Ильенко] ЛР 110 Ессентуки-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 118 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25010 | 118
25064 | [Ильенко] ЗНК ЛР 110 Ессентуки-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 119 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25064 | 119
25065 | [Ильенко] ЗНЛ ЛР 110 Ессентуки-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 120 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25065 | 120
25024 | [Ильенко] ШР-2-110 Ясная Поляна-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 121 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25024 | 121
25069 | [Ильенко] ЗНВ ШР-2-110 Ясная Поляна-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 122 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25069 | 122
25070 | [Ильенко] ЗНВ КР 110 Ясная Поляна-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 123 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25070 | 123
25022 | [Ильенко] КР 110 Ясная Поляна-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 124 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25022 | 124
25071 | [Ильенко] ЗНК КР 110 Ясная Поляна-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 125 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25071 | 125
25023 | [Ильенко] В 110 Ясная Поляна-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 126 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25023 | 126
25021 | [Ильенко] ЛР 110 Ясная Поляна-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 127 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25021 | 127
25072 | [Ильенко] ЗНК ЛР 110 Ясная Поляна-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 128 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25072 | 128
25073 | [Ильенко] ЗНЛ ЛР 110 Ясная Поляна-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 129 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25073 | 129
25025 | [Ильенко] ШР-1-110 АТ-1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 130 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25025 | 130
25076 | [Ильенко] ЗНВ ШР-1-110 АТ-1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 131 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25076 | 131
25075 | [Ильенко] ЗНВ ТР 110 АТ-1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 132 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25075 | 132
25027 | [Ильенко] ТР 110 АТ-1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 133 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25027 | 133
25074 | [Ильенко] ЗНТ ТР 110 АТ-1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 134 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25074 | 134
25026 | [Ильенко] В 110 АТ-1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 135 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25026 | 135
25014 | [Ильенко] ШР-1-110 ТПГ | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 136 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25014 | 136
25060 | [Ильенко] ЗНВ ШР-1-110 ТПГ | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 137 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25060 | 137
25059 | [Ильенко] ЗНВ ТР 110 ТПГ | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 138 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25059 | 138
25016 | [Ильенко] ТР 110 ТПГ | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 139 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25016 | 139
25058 | [Ильенко] ЗНТ ТР 110 ТПГ | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 140 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25058 | 140
25015 | [Ильенко] В 110 ТПГ | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 141 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25015 | 141
25017 | [Ильенко] ШР-2-110 АТ-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 142 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25017 | 142
25068 | [Ильенко] ЗНВ ШР-2-110 АТ-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 143 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25068 | 143
25067 | [Ильенко] ЗНВ ТР 110 АТ-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 144 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25067 | 144
25019 | [Ильенко] ТР 110 АТ-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 145 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25019 | 145
25066 | [Ильенко] ЗНТ ТР 110 АТ-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 146 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25066 | 146
25018 | [Ильенко] В 110 АТ-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 147 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25018 | 147
25045 | [Ильенко] ЗНШ РТН-1-110 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 148 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25045 | 148
25046 | [Ильенко] ЗНТ РТН-1-110 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 149 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25046 | 149
24999 | [Ильенко] РТН-1-110 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 150 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24999 | 150
25005 | [Ильенко] РТН-2-110 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 151 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25005 | 151
25052 | [Ильенко] ЗНТ РТН-2-110 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 152 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25052 | 152
25053 | [Ильенко] ЗНШ РТН-2-110 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 153 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25053 | 153
25077 | [Ильенко] РПГ 110 ф."А" | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 154 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25077 | 154
25078 | [Ильенко] РПГ 110 ф."В" | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 155 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25078 | 155
25122 | [Ильенко] ЗН РПГ 110 ф.А, В | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 156 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25079 | [Ильенко] РПГ 110 ф."С" | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 157 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25079 | 157
25123 | [Ильенко] ЗН РПГ 110 ф.С | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 158 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
24989 | [Ильенко] РПГ 110 Парковая | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 159 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24989 | 159
25031 | [Ильенко] ЗНШ РПГ 110 Парковая | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 160 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25031 | 160
24994 | [Ильенко] РПГ 110 Зеленогорская №1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 161 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B24994 | 161
25000 | [Ильенко] РПГ 110 Зеленогорская №2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 162 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25000 | 162
25009 | [Ильенко] РПГ 110 Ессентуки-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 163 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25009 | 163
25020 | [Ильенко] РПГ 110 Ясная Поляна-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 164 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25020 | 164
25124 | [Ильенко] ЗНШ РПГ 110 Ясная Поляна-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 165 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25124 | 165
25080 | [Ильенко] РПГТ-2 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 166 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25091 | [Ильенко] ЗН2 РПГТ-2 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 167 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25090 | [Ильенко] ЗН1 РПГТ-2 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 168 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25081 | [Ильенко] РПГТ-1 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 169 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25088 | [Ильенко] ЗН1 РПГТ-1 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 170 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25089 | [Ильенко] ЗН2 РПГТ-1 Черкесск | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 171 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25125 | [Ильенко] РПГ 330 Черкесск ф.А | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 172 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25125 | 172
25126 | [Ильенко] РПГ 330 Черкесск ф.В | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 173 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25126 | 173
25127 | [Ильенко] РПГ 330 Черкесск ф.С | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 174 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25127 | 174
25083 | [Ильенко] РПГТ-1 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 175 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25084 | [Ильенко] ЗН1 РПГТ-1 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 176 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25085 | [Ильенко] ЗН2 РПГТ-1 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 177 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25082 | [Ильенко] РПГТ-2 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 178 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25087 | [Ильенко] ЗН2 РПГТ-2 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 179 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25086 | [Ильенко] ЗН1 РПГТ-2 Баксан | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 180 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25128 | [Ильенко] РПГ 330 Баксан ф.А | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 181 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25128 | 181
25129 | [Ильенко] РПГ 330 Баксан ф.В | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 182 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25129 | 182
25130 | [Ильенко] РПГ 330 Баксан ф.С | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 183 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25130 | 183
25131 | [Ильенко] В 10 АТ-1 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 204 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25132 | [Ильенко] В 10 АТ-2 | 2п(0/1/2/3) | 1 | 0 | 205 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25133 | [Ильенко] Неиспр. (негот.) В-2 330 Баксан ОС | АПТС | 1 | 0 | 206 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25133 | 206
25134 | [Ильенко] В-2 330 Баксан ТАПВ | АПТС | 1 | 0 | 207 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25134 | 207
25135 | [Ильенко] В-2 330 Баксан УРОВ | АПТС | 1 | 0 | 208 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25135 | 208
25136 | [Ильенко] Неиспр. (негот.) В-1 330 Баксан ОС | АПТС | 1 | 0 | 209 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25136 | 209
25137 | [Ильенко] В-1 330 Баксан ТАПВ | АПТС | 1 | 0 | 210 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25137 | 210
25138 | [Ильенко] В-1 330 Баксан УРОВ | АПТС | 1 | 0 | 211 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25138 | 211
25139 | [Ильенко] Неиспр. (негот.) В-2 330 Черкесск ОС | АПТС | 1 | 0 | 212 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25139 | 212
25140 | [Ильенко] В-2 330 Черкесск ТАПВ | АПТС | 1 | 0 | 213 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25140 | 213
25141 | [Ильенко] В-2 330 Черкесск УРОВ | АПТС | 1 | 0 | 214 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25141 | 214
25142 | [Ильенко] Неиспр. (негот.) В-1 330 Черкесск ОС | АПТС | 1 | 0 | 215 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25142 | 215
25143 | [Ильенко] В-1 330 Черкесск ТАПВ | АПТС | 1 | 0 | 216 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25143 | 216
25144 | [Ильенко] В-1 330 Черкесск УРОВ | АПТС | 1 | 0 | 217 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25144 | 217
25145 | [Ильенко] КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан ОЗ ОС | АПТС | 1 | 0 | 218 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25145 | 218
25146 | [Ильенко] КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан РЗ ОС | АПТС | 1 | 0 | 219 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25146 | 219
25147 | [Ильенко] МКПА-2 ФОЛ КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан | (Откл/Вкл) | 1 | 0 | 220 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25148 | [Ильенко] МКПА-2 АЛАР НПФ КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан | (Откл/Вкл) | 1 | 0 | 221 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25149 | [Ильенко] КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан ОАПВ | АПТС | 1 | 0 | 222 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25149 | 222
25150 | [Ильенко] КВЛ 330 кВ Черкесск – Ильенко ОЗ ОС | АПТС | 1 | 0 | 223 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25150 | 223
25151 | [Ильенко] КВЛ 330 кВ Черкесск – Ильенко РЗ ОС | АПТС | 1 | 0 | 224 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25151 | 224
25152 | [Ильенко] МКПА-2 ФОЛ КВЛ 330 кВ Черкесск – Ильенко | (Откл/Вкл) | 1 | 0 | 225 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25153 | [Ильенко] МКПА-2 АЛАР НПФ КВЛ 330 кВ Черкесск – Ильенко | (Откл/Вкл) | 1 | 0 | 226 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25154 | [Ильенко] КВЛ 330 кВ Черкесск – Ильенко ОАПВ | АПТС | 1 | 0 | 227 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25154 | 227
25155 | [Ильенко] АТ-1 ОЗ ОС | АПТС | 1 | 0 | 228 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25155 | 228
25156 | [Ильенко] АТ-1 РЗ ОС | АПТС | 1 | 0 | 229 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25156 | 229
25157 | [Ильенко] АТ-2 ОЗ ОС | АПТС | 1 | 0 | 230 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25157 | 230
25158 | [Ильенко] АТ-2 РЗ ОС | АПТС | 1 | 0 | 231 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25158 | 231
25159 | [Ильенко] Неиспр. (негот.) В 110 Парковая ОС | АПТС | 1 | 0 | 232 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25159 | 232
25160 | [Ильенко] В 110 Парковая ТАПВ | (Откл/Вкл) | 1 | 0 | 233 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25161 | [Ильенко] В 110 Парковая УРОВ | АПТС | 1 | 0 | 234 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25161 | 234
25162 | [Ильенко] КВЛ 110 кВ Ильенко – Парковая ОЗ ОС | АПТС | 1 | 0 | 235 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25162 | 235
25163 | [Ильенко] КВЛ 110 кВ Ильенко – Парковая РЗ ОС | АПТС | 1 | 0 | 236 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25163 | 236
25164 | [Ильенко] Неиспр. (негот.) В 110 Зеленогоркая №1 ОС | АПТС | 1 | 0 | 237 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25164 | 237
25165 | [Ильенко] В 110 Зеленогоркая №1 ТАПВ | (Откл/Вкл) | 1 | 0 | 238 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25166 | [Ильенко] В 110 Зеленогоркая №1 УРОВ | АПТС | 1 | 0 | 239 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25166 | 239
25167 | [Ильенко] КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170) ОЗ ОС | АПТС | 1 | 0 | 240 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25167 | 240
25168 | [Ильенко] КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170) РЗ ОС | АПТС | 1 | 0 | 241 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25168 | 241
25169 | [Ильенко]Неиспр. (негот.) В 110 Зеленогоркая №2 ОС | АПТС | 1 | 0 | 242 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25169 | 242
25170 | [Ильенко] В 110 Зеленогоркая №2 ТАПВ | (Откл/Вкл) | 1 | 0 | 243 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25171 | [Ильенко] В 110 Зеленогоркая №2 УРОВ | АПТС | 1 | 0 | 244 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25171 | 244
25172 | [Ильенко] КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогоская №2 (Л-172) ОЗ ОС | АПТС | 1 | 0 | 245 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25172 | 245
25173 | [Ильенко] КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогоская №2 (Л-172) РЗ ОС | АПТС | 1 | 0 | 246 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25173 | 246
25174 | [Ильенко] Неиспр. (негот.) В 110 Ессентуки-2 ОС | (Откл/Вкл) | 1 | 0 | 247 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25175 | [Ильенко] В 110 Ессентуки-2 ТАПВ | (Откл/Вкл) | 1 | 0 | 248 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25176 | [Ильенко] В 110 Ессентуки-2 УРОВ | (Откл/Вкл) | 1 | 0 | 249 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25177 | [Ильенко] КВЛ 110 кВ Ильенко – Ессентуки-2 ОЗ ОС | (Откл/Вкл) | 1 | 0 | 250 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25178 | [Ильенко] КВЛ 110 кВ Ильенко – Ессентуки-2 РЗ ОС | (Откл/Вкл) | 1 | 0 | 251 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25179 | [Ильенко] Неиспр. (негот.) В 110 Ясная поляна-2 ОС | АПТС | 1 | 0 | 252 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25179 | 252
25180 | [Ильенко] В 110 Ясная поляна-2 ТАПВ | (Откл/Вкл) | 1 | 0 | 253 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25181 | [Ильенко] В 110 Ясная поляна-2 УРОВ | АПТС | 1 | 0 | 254 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25181 | 254
25182 | [Ильенко] КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная поляна-2 ОЗ ОС | АПТС | 1 | 0 | 255 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25182 | 255
25183 | [Ильенко] КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная поляна-2 РЗ ОС | АПТС | 1 | 0 | 256 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25183 | 256
25184 | [Ильенко] Неиспр. (негот.) СВ 110 ОС | АПТС | 1 | 0 | 257 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25184 | 257
25185 | [Ильенко] СВ 110 ТАПВ | (Откл/Вкл) | 1 | 0 | 258 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25186 | [Ильенко] СВ 110 УРОВ | АПТС | 1 | 0 | 259 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25186 | 259
25187 | [Ильенко] СВ 110 ОС | (Откл/Вкл) | 1 | 0 | 260 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE
25188 | [Ильенко] ДЗШ 110 кВ ОС | АПТС | 1 | 0 | 261 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25188 | 261
25189 | [Ильенко] ДЗШ 330 кВ ОС | АПТС | 1 | 0 | 262 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25189 | 262
25190 | [Ильенко] Неисправность ПА ОС | АПТС | 1 | 0 | 263 | ПС 330 кВ Ильенко | 232 | TRUE | B25190 | 263